| 附件2 机房消防改造新增气体灭火设备报价表 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 品牌/规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 七氟丙烷药剂 |  | kg | 120 |  |  |  |
| 2 | 气体驱动钢瓶60L |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 泄压口400*400 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 泄压口开孔(打洞) |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 气体灭火控制主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 手动启/停按钮 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 放气指示灯 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 点型感烟探测器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 点型感温探测器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 10 | 声光报警器 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 配管SC20（气体灭火系统） |  | 米 | 580 |  |  |  |
| 12 | 配线RVS-2*1.5 |  | 米 | 600 |  |  |  |
| 13 | 气体灭火系统装置安装调试培训 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 喷头改造 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 15 | 防火门 |  | 樘 | 1 |  |  | 1.4*2.1 |
| 合计 |  |