湖南省科学技术馆消防系统情况说明

我馆现有火灾自动报警系统、球幕影院消防报警系统、消防应急照明和疏散指示系统、电气火灾报警系统、消火栓系统、天雨智能灭火系统、水喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防应急广播系统等消防设施设备。需严格按照《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施检测技术规程》、《湖南省建筑消防设施管理规定》等消防法律法规进行维保作业，保证我馆各消防设施设备的正常运转。每年度应邀请具备检测资质的建筑消防设施检测单位进行年度检测，并出具合格的年度检测报告。

维保范围包含所有消防设施设备，具体情况于现场踏勘时详细了解。